纺织路物业加固修缮项目设计施工总承包

采购文件

采   购   人：广州包装制品厂发展有限公司

采购代理机构：广州市国际工程咨询有限公司

二〇二四年四月

目录

采购公告	1

一、供应商须知一览表	4

二、评审原则	7

三、响应文件编制	8

四、响应文件的递交及截止时间	8

五、响应文件的更改与撤回	9

六、采购文件的澄清	9

七、接受和拒绝接受供应商递交响应文件的权力	10

八、中选通知	10

九、承包合同的签署	10

十、保密条款	10

十一、其他	11

附件一：资格审查表	12

附件二：综合评分表	13

附件三：合同（另附）	15

附件四：用户需求书	16

附件五：响应文件格式	19

纺织路物业加固修缮项目设计施工总承包

## 采购公告

广州市国际工程咨询有限公司（以下简称“采购代理机构”）受广州包装制品厂发展有限公司（以下简称“采购人”）的委托，就以下项目进行公开采购，欢迎合格的供应商参加。有关事项公告如下：

一、采购项目简介

（一）项目编号：BZZPGS-G2024001

（二）项目名称：纺织路物业加固修缮项目设计施工总承包

（三）采购人：广州包装制品厂发展有限公司

（四）项目内容及需求情况（采购项目技术规格、参数及要求）

广州市海珠区纺织路131号房屋建筑主体结构为二层的砖木结构，采用承重砖墙、木屋架的受力体系，传力途径及线路明确，结构布置基本合理。该楼楼面为木楼面，屋盖为瓦屋面，屋面为不上人屋面，一层层高约为3m，二层层高约为4m～6m，墙体厚度120mm、240mm，采用烧结砖砌筑，二楼室内为木板间隔。该建筑物地基基础的可靠性等级评为B级，上部承重结构的可靠性等级评为D级，围护系统的可靠性等级评为D级，综合评定该建筑物的可靠性等级为4级。本项目供应商须采购人提供的项目基础资料和管理要求，完成整改加固设计、房屋翻新装修设计（含水电）、施工及工程竣工验收等工作。具体内容详见附件四：用户需求书。

| 采购包 | 项目名称 | 最高限价（含税） | 技术规格、参数及要求 | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纺织路物业加固修缮项目设计施工总承包 | 461430.81元，其中设计费最高限价：18630.81元；施工费最高限价：442800元。 | 详见采购文件用户需求书 | 从供应商收到中选通知书开始起算，至按本项目合同约定供应商应承担的全部工作内容完成止。 |

二、★供应商资格要求

1.供应商具有独立法人资格，持有工商行政管理部门核发的法人营业执照，按国家法律经营；

2.供应商未在“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单，未在国家企业信用信息公示系统；（https://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单；

3.供应商具有建设行政主管部门颁发的且现行有效的工程设计综合甲级资质，或工程设计（建筑行业）丙级（或以上）资质或建筑行业（建筑工程）专业设计丙级（或以上）资质或建筑设计事务所资质；

4.供应商具有建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级或以上资质或特种工程专业承包资质（结构补强），且持有有效期内的安全生产许可证；

5.供应商已按照规定格式和内容签署盖章《申请人声明》（格式见附件五格式3）。

三、本项目接受联合体参与报价，联合体参与报价的，应满足下列要求：

供应商组成联合体，应以承担施工任务的成员单位为牵头单位（即主办方），联合体组成单位最多接受由2家单位组成的联合体，并签订联合体协议书（格式自拟），联合体协议书应明确确定联合体牵头单位以及约定各方拟承担的工作和责任。联合体各单位不得再以自己名义单独或加入其他联合体参加本项目的报价。

四、供应商必须对项目进行整体报价，不允许仅对其中部分内容进行报价

五、获取采购文件的方式、时间、地点

获取采购文件方式：在线获取。（详见采购公告附件）

六、采购公告公示

本公告于广州市国际工程咨询有限公司及广州国企阳光采购信息发布平台发布，时间：2024年4月25日至2024年5月8日。

七、响应文件递交截止时间、响应文件开启时间及地点

（一）递交响应文件时间

2024年5月9日9时00分至2024年5月9日9时30分（北京时间）

（二）递交截止及响应文件开启时间

2024年5月9日9时30分（北京时间）

（三）递交响应文件地点及响应文件开启地点

广州市越秀区寺右新马路111号五羊新城广场9楼第一会议室

备注：供应商响应文件可以采用邮寄的形式递交，请在响应文件递交截止时间前邮寄至广州市国际工程咨询有限公司（地址：广州市寺右新马路111号五羊新城广场821），响应文件递交截止时间后收到的响应文件或未按要求包装的，采购人或采购代理不予接收。

八、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式

（一）采购人

采购人：广州包装制品厂发展有限公司

联 系 人：谭明聪

联系电话：13609046482

联 系 人：杨郁腾

联系电话：13925063799

联 系 人：朱明

联系电话：18026212138

（二）采购代理机构

名称：广州市国际工程咨询有限公司

地址：广州市寺右新马路111号五羊新城广场821

联系人：方工、姚工

联系电话：020-87386919-509

传真：/

网址：http://www.giecc.com.cn

一、供应商须知一览表

| 序号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 广州包装制品厂发展有限公司 |
| 2 | 项目名称 | 纺织路物业加固修缮项目设计施工总承包 |
| 3 | 采购代理机构 | 名称：广州市国际工程咨询有限公司 地址：广州市寺右新马路111号五羊新城广场821 联系人：方工、姚工 联系电话：020-87386919-509 传真：/ 网址：http://www.giecc.com.cn |
| 4 | 采购文件澄清 | 采购人对采购文件进行必要的补充或修改，于响应文件开启前1天在广州市国际工程咨询有限公司门户网站发布，该补充或修改的内容为采购文件的组成部分。 |
| 5 | 响应文件递交截止时间 | 2024年5 月 9日 9 时 30 分 |
| 6 | 最高限价 | 本项目最高限价为人民币461430.81元（含税）。 超出最高限价的报价将视为无效报价。 |
| 7 | 成本警戒价 | 无。 |
| 8 | 用户需求书 | 详见本采购文件附件四。 |
| 9 | 响应文件递交有效期 | 响应文件递交有效期 90 天（自响应文件递交截止时间起计算）。 |
| 10 | 保证金 | 不需要。 |
| 11 | 响应文件签字、盖章 | 1.响应文件中凡出现供应商单位落款的地方应盖单位公章； 2.响应文件正本与副本均应使用不能擦去的墨水打印或书写，须由供应商法定代表人或授权的代表人页签或加盖骑缝章； 3、响应文件的包封须加盖单位章或由供应商的法定代表人或其授权的代表人签字（或盖签章）。 注：①文件中所有标注“盖章”处原则上均指单位公章，不能以“业务章”“专用章”等代替；如确需要替代，则必须附公章及法人代表对“业务章”“专用章”等的授权，同时须出具公安部门对单位公章的备案证明（格式自制，且正本中必须附原件）。 ②文件中所有标注“签字”处均指书写签字或签名章，不能以打印体代替。 |
| 12 | 响应文件份数 | 全部响应文件应一式5份，正本 1份（内装响应文件正本 1份，响应文件电子版PDF 1份，只限U盘，不留密码，无病毒，内容应与供应商打印的纸质响应文件内容一致，如有不同，以纸质响应文件为准），副本 4份，并注明“正本”和“副本”。如果正本与副本不符，应以正本为准。响应文件应由供应商的合法授权代表正式签署，任何更改（如有）应由原签署人签字。 |
| 13 | 响应文件的装订 | 所有响应文件必须封入密封的信封或包装，响应文件的包封的须加盖单位章或由供应商的法定代表人或其授权的代表人签字（或盖签章）。响应文件的正本和副本应分别封装。 |
| 14 | 封套上应载明的信息 | 正本/副本 收件人名称：广州市国际工程咨询有限公司 项目编号： 项目名称： （响应文件应注明响应文件开启时间以前不得开封） 供应商名称： 供应商地址： 联 系 人： 联系电话： |
| 15 | 递交响应文件地点 | 递交响应文件地点：详见采购公告 |
| 16 | 响应文件开启时间 | 递交响应文件时间：详见采购公告 截止及响应文件开启时间：详见采购公告 |
| 17 | 采购答疑 | 1.请各供应商在2024年5月 6日17:00之前将所需答疑的问题加盖公章扫描后以邮件形式发到采购代理（联系邮箱：yhm@giecc.com.cn）； 2.供应商提问期限：2024年5月6日17:00前； 3.采购人澄清、修补或答疑期限：2024年5月7日9:30之前； 4.答疑纪要在广州市国际工程咨询有限公司网站发布，此采购答疑回复将自动成为本采购文件的组成部分。 |
| 18 | 评审小组的组建 | 依法组建评审小组。 |
| 19 | 评审方法 | 综合评分法 |
| 20 | 是否授权评审小组确定中选人 | 否 |
| 21 | 中选候选人公示媒介 | 广州市国际工程咨询有限公司及广州国企阳光采购信息发布平台 |
| 22 | 履约担保 | 不需要。 |
| 23 | 其它 | 1.供应商应承担所有与编写和提交报价文件有关的费用，不论结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用； 2.供应商应保证所提交给采购人的资料和数据是真实的； 3.供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。供应商没有按照采购文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对采购文件各方面都作出实质性响应均属于供应商的风险，没有实质性响应采购文件要求的响应文件将被拒绝。 |

二、评审原则

1.评审小组

1.1采购人应按相关规定组成评审小组，根据采购文件公布的标准和要求进行评审。

1.2评审小组负责资格审查及综合评分工作，并编制相应资格审查报告和评审报告。

2.资格审查

2.1 评审小组按采购文件附件一《资格审查表》所规定的评审标准对各供应商进行资格审查，认定其是否符合采购公告载明的供应商合格条件。

2.2 汇总资格审查情况，确定通过资格审查的供应商名单。经资格审查合格的供应商，方可进入下一阶段的综合评审。

2.3 编写资格审查报告。

3.综合评审

3.1评审小组按采购文件附件二《综合评分表》所规定的评审标准对通过资格审查的供应商进行综合评审，具体评审程序如下：

（1）评审小组根据各供应商提交的响应文件，按照附件二《综合评分表》标准首先对供应商的资信、工程实施方案、响应报价等因素进行评审；

（2）计算通过资格审查的供应商总得分；

（3）评审小组按通过资格审查的供应商的综合得分由高到低进行排序，推荐前3名依次为第一中选候选人至第三中选候选人，并编制评审报告。供应商的综合得分均按各评委评分的算术平均分计算（分数出现小数点时，保留小数点后二位，第三位小数四舍五入），综合得分相同时，按工程实施方案得分高的排前；如仍存在相同情况，由评审小组记名投票确定排序的先后。如中选候选人不足3家，则采购失败，采购人依法重新采购。

3.2如出现中选人放弃中选资格或无正当理由不与采购人签订承包合同的或在签订承包合同时向采购人提出附加条件或者更改实质性内容的或因不可抗力提出不能履行合同，采购人有权取消其中选资格，并有权从排名第二、第三的中选候选人依次递补。

三、响应文件编制

1.各正式供应商须提交以下盖单位公章的文件：

（1）法定代表人证明书（按格式1填写）；

（2）法定代表人授权委托书（按格式2填写）；

（3）供应商营业执照（复印件加盖供应商公章）；

（4）申请人声明（按格式3填写）；

（5）报价函（按格式4填写）；

（6）供应商综合实力情况（具体由供应商结合综合评分表评分标准自行考虑，按同类业绩情况按格式5填写）；

（7）项目团队配备情况（具体由供应商结合综合评分表评分标准自行考虑，按格式6填写并提供相应证明材料）；

（8）工程实施方案（具体由供应商结合采购人技术需求、项目特点、承包合同及综合评分表等自行编制，格式自拟）；

（9）响应报价书（按格式7填报）；

（10）供应商认为需要补充的其他可以证明自身实力及能力的文件（如有）。

2.上述资料（电子文件除外）原则上采用A4规格，并装订成册后密封包装，包装袋（盒）封面标记注明“项目名称、供应商单位名称”，封口处须加盖公章，份数为一份正本、肆份副本。如果因供应商未按以上提交要求加写标记和密封，采购人对误投或资料提前泄露概不负责，各供应商必须保证所提交资格文件的真实性，如有弄虚作假，取消其报名和报价资格。

3.供应商必须确保所提供的资料的真实性。如被查实提供虚假的证明材料，经采购人及其组织的评审小组确认后，将取消该供应商在本项目的报价资格，同时上报上级主管部门或监督管理机构将对该供应商给予行政处罚并通报。

四、响应文件的递交及截止时间

1.供应商应按照采购人的包装要求、时间及地点递交响应文件，采购人有权拒绝接收逾期递交或未按要求包装的响应文件。已递交的响应文件，采购人不予退回。

2.采购人有权在提交响应文件截止时间的24小时之前以修改补充通知的方式，酌情延长提交响应文件的截止时间，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及响应文件补交的截止时间，均以延长后新的报价截止时间为准。

3.本响应文件的有效期为90日历天（从响应文件递交截止之日起计），在此期间，所有的响应文件均保持有效。中选人的响应文件有效期将顺延至战略协议期结束。

五、响应文件的更改与撤回

1.供应商在提交响应文件以后，在规定的截止时间之前，可以以书面形式补充修改或撤回已提交的响应文件，并以书面形式通知采购人。补充、修改的内容为响应文件的组成部分。送交响应文件在截止日期以后，响应文件不得更改或撤回。

2.供应商对响应文件的补充、修改，应按采购文件上述规定进行密封和标识，并在响应文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

3.在截止时间之后，供应商不得补充、修改响应文件。

六、采购文件的澄清

1.在提交响应文件截止时间前，采购人可对采购文件进行必要的澄清或修改。

2.在评审过程中，评审小组可以书面形式，公开要求所有供应商对须提供书面资料中不明确的内容进行必要的澄清或说明。供应商的澄清或说明应采用书面形式，并不得改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清和说明内容属于响应文件的组成部分。整个澄清和说明的过程不得存在排斥潜在供应商的现象。

3.评审小组对须供应商提供书面的资料有疑问或资料复印件模糊无法辨认的，可以书面要求重新递交原件复核，供应商应按时提交原件，否则视为未提交原件。

4.供应商获取采购文件后，应仔细阅读采购文件的所有内容，如有残缺、疑问等问题应在采购文件约定的时间内提出，否则由此引起的风险由供应商自己承担。供应商应认真阅读采购文件，若供应商的响应文件没有按采购文件要求提交全部资料，或响应文件没有对采购文件作出实质性响应，其风险由供应商自行承担，该响应文件将被拒绝。

5.无论是采购人根据需要主动对采购文件进行必要的澄清，或是根据供应商的要求对采购文件作出的修改，采购人都将于截止时间24小时前以书面文件形式予以答复。

6.采购文件的修改或补充将在广州市国际工程咨询有限公司网站发布，采购文件的修改或补充的内容作为采购文件的组成部分，对采购人、供应商双方均具有约束作用。

7.当采购文件、采购文件的修改或补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后时间发出的书面文件为准。

8.为使供应商在编制响应文件时有充分的时间对采购文件的修改或补充等内容进行研究，采购人有权酌情延长提交响应文件的截止时间。

七、接受和拒绝接受供应商递交响应文件的权力

在中选通知发出之前的任何时候，采购人有权拒绝报价最低或其他任何报价的响应文件，并对由此而引起的供应商的影响不承担责任，也不解释原因。

八、中选通知

评审结束后，采购人向中选人发出中选通知，确认其报价已被接受。中选人的所有澄清资料及双方其它来往的书面文件将作为合同文件的组成部分。

九、承包合同的签署

1.供应商原则上应在采购人发出中选通知书后30天内，按采购文件附件三所规定的版本与采购人签订承包合同，合同经双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后生效。

2.供应商应仔细研究承包合同中的各项条款，中选通知书发出后，采购人和中选单位将据此签订承包合同，但采购人有权将供应商的报价承诺相关内容在承包合同中加以补充。

3.采购人发出中选通知后，中选人如提出超出本采购文件规定条款及报价说明以外的要求，或在本采购文件规定的时间内拒绝签订承包合同时，采购人有权取消其中选资格。

十、保密条款

1.采购过程中，供应商对采购文件的所有内容有保密义务，不得将采购文件之内容向他人泄露，一旦发现，采购人有权取消其报价资格或视其响应文件为无效响应。

2.定标后，供应商无论中选与否，都不得泄露本次采购活动及评审的相关文件。

3.若因供应商没有遵循保密要求而引起采购人损失的，采购人有权向采购人要求索赔。

十一、其他

1.除本采购文件外，采购人在采购期间发出补遗书和其他正式有效函件，均是采购文件的有效组成部分。

2.供应商可在截止递交响应文件前就采购文件中发现的问题，以书面或电子邮件形式通知采购人修改。

3.本采购文件的各项条款是后续合同的重要组成部分，如无异议，即视为生效。

4.本采购文件解释权在采购代理机构。

附件一：

资格审查表

| 编号 | 供应商名称 审查项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商具有独立法人资格，持有工商行政管理部门核发的法人营业执照，按国家法律经营。 |  |  |  |
| 2 | 供应商未在“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单，未在国家企业信用信息公示系统（https://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单。 |  |  |  |
| 3 | 供应商具有建设行政主管部门颁发的且现行有效的工程设计综合甲级资质，或工程设计（建筑行业）丙级（或以上）资质或建筑行业（建筑工程）专业设计丙级（或以上）资质或建筑设计事务所资质。 |  |  |  |
| 4 | 供应商具有建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级或以上资质或特种工程专业承包资质（结构补强），且持有有效期内的安全生产许可证。 |  |  |  |
| 5 | 供应商已按照规定格式和内容签署盖章《申请人声明》。 |  |  |  |
| 6 | 供应商已按照采购文件格式提交报价函，且报价有效。 |  |  |  |
| 7 | 联合体报价的，供应商提供《联合体协议书》。 |  |  |  |
| 结论 | 是否通过并进入下一阶段评审 |  |  |  |

备注：1.“是否通过并进入下一阶段评审”一栏应写“通过”“不通过”。

2.满足上述情况的打“○”，不满足的打“×”。

3.经评审小组审核后，出现一个“×”的结论为“不通过”，即按资格审查不合格处理。

4.表中全部条件满足为“通过”，同意进入下一阶段评审。

5.若评委意见不一致时，则按少数服从多数的原则，决定该供应商是否通过资格审查，进入下一阶段评审。

评委签名：                                              日期：2024年 月 日

附件二：

综合评分表

| 序号 | 权重 | 评分项目 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资信部分（占比18%） | 同类项目业绩 （12分） | 1.供应商（联合体报价的指设计方）自2021年1月1日至今独立完成过建筑工程项目类似结构加固设计的业绩。每一项得1分，最高得分4分。 2.供应商（联合体报价的指施工方）自2021年1月1日至今独立完成过建筑工程项目类似结构加固施工的业绩。每一项得2分，最高得分8分。 注：业绩证明资料需提供业绩合同，业绩时间以业绩合同签订时间为准。（提供合同关键页复印件证明，包括但不限于项目名称、金额及实施内容、合同盖章、签订日期，加盖单位公章），如没按要求提供证明材料不予评分。 |
|  |  | 拟投入项目人员（6分） | 1.供应商（联合体报价的指设计方）拟投入本项目的设计负责人，具备建筑类高级工程师职称的，得2分；具备建筑类工程师职称的，得1分； 2.供应商（联合体报价的指施工方）拟投入本项目的施工负责人，具备建筑类高级工程师职称的，得2分；具备建筑类工程师职称的，得1分， 3.供应商拟投入本项目的项目成员（除设计、施工负责人外），具备建筑类工程师职称及以上的，每提供一个得1分，最多得2分。 注：提供2024年1月-2024年3月在本单位缴纳的社保证明（以加盖社会保险基金管理中心印章的《缴费历史明细表》或《社会保险参保人员证明》为准）。本项最高得6分。 |
| 2 | 项目工程实施方案 （占比42%） | 工程重、难点分析及措施（13分） | （1）提供结合实际情况的工程重难点分析，有针对性的解决措施，得13分。 （2）提供工程重难点分析，解决措施，得9分。 （3）提供工程重难点分析，得4分。 不满足前述要求者，得0分。 |
|  |  | 质量管理措施（13分） | （1）提供质量管理目标、质量管理体系、质量保证措施，得13分。 （2）提供质量管理目标、质量保证措施，得9分。 （3）提供质量管理目标，质量管理体系，得4分。 不满足前述要求者，得0分。 |
|  |  | 安全文明施工措施（8分） | （1）提供安全文明施工目标、安全文明施工管理体系、安全文明施工保证措施，得8分。 （2）提供安全文明施工目标、安全文明施工保证措施，得5分。 （3）提供安全文明施工目标，安全文明施工管理体系，得2分。 不满足前述要求者，得0分。 |
|  |  | 施工总进度计划（8分） | （1）提供工期目标、施工进度计划横道图、进度保证措施，得8分。 （2）提供工期目标、施工进度计划横道图，得5分。 （3）提供工期目标、进度保证措施，得2分。 不满足前述要求者，得0分。 |
| 3 | 价格（占比40%） | 项目报价 （40分） | 确定评审基准价： 当合格供应商的数量＜5家时，所有合格供应商报价的算术平均值作为基准价；当合格供应商的数量≥5家时，扣除一个最高报价和一个最低报价后的算术平均值作为基准价 合格供应商的报价与评审基准价相比，报价等于评审基准价得40分，每高于评审基准价1%扣 1 分，每低于评审基准价1%扣 0.8 分，不足1%按比例扣分，按插入法进行计算。 |

附件三：

合同（另附）

附件四：

用户需求书

一、采购项目简介

（一）项目名称：纺织路物业加固修缮项目设计施工总承包

（二）采购人：广州包装制品厂发展有限公司

（三）项目内容及需求情况（采购项目技术规格、参数及要求）

广州市海珠区纺织路131号房屋建筑主体结构为二层的砖木结构，采用承重砖墙、木屋架的受力体系，传力途径及线路明确，结构布置基本合理。该楼楼面为木楼面，屋盖为瓦屋面，屋面为不上人屋面，一层层高约为3m，二层层高约为4m～6m，墙体厚度120mm、240mm，采用烧结砖砌筑，二楼室内为木板间隔。该建筑物地基基础的可靠性等级评为B级，上部承重结构的可靠性等级评为D级，围护系统的可靠性等级评为D级，综合评定该建筑物的可靠性等级为4级。本项目供应商须采购人提供的项目基础资料和管理要求，完成整改加固设计、房屋翻新装修设计（含水电）、施工及工程竣工验收等工作。

| 采购包 | 项目名称 | 最高限价（含税） | 技术规格、参数及要求 | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纺织路物业加固修缮项目设计施工总承包 | 461430.81元，其中设计费最高限价：18630.81元；施工费最高限价：442800元。 | 详见采购文件用户需求书 | 从供应商收到中选通知书开始起算，至按本项目合同约定供应商应承担的全部工作内容完成止。 |

二、技术标准和要求

（一）设计要求：

根据建筑结构的实际情况，进行结构评估和加固设计，确保加固方案的合理性和可行性。

加固设计应符合相关国家和地方的建筑设计规范和标准，《既有建筑鉴定与加固通用规范》 GB 55021-2021、《工程结构通用规范》GB 55001-2021、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012)、《建筑抗震鉴定标准》GB50023-2009等现行国家有关技术标准。

设计应考虑到建筑物的使用功能和安全要求，确保加固后的建筑结构能够满足使用要求。

（二）施工要求：

施工单位应具备相应的资质和经验，施工人员应具备相关的技术知识和操作技能。

施工过程中应按照设计要求进行施工，确保施工质量和安全。

施工单位应制定详细的施工方案和施工组织设计，包括施工工序、施工方法、施工工艺等。

施工过程中应进行必要的监测和检测，及时发现和解决施工中的问题。

（三）材料要求：

使用符合国家标准的建筑材料，确保材料的质量和性能符合设计要求。

材料的选用应考虑到加固效果、施工工艺和经济性等因素。

施工单位应对材料进行检验和验收，确保材料的合格性。

（四）安全要求：

施工单位应制定详细的安全生产方案和应急预案，确保施工过程中的安全。

施工现场应设置必要的安全警示标志和防护设施，确保工人和周围环境的安全。

施工单位应加强对施工人员的安全教育和培训，提高他们的安全意识和技能。

三、服务质量、验收条件

（一）项目服务质量要求

本项目涉及的设计、货物采购及相关服务须经甲乙双方确认后方可实施。

（二）项目验收程序：

符合本项目约定及采购人相关要求。

（三）项目验收标准

（1）工作成果的验收标准：符合本项目约定及采购人相关要求。如有国家标准的，则还应符合执行国家标准。

（2）验收的时间和地点：本项目完成后现场验收或由采购人根据具体的项目内容以其他方式验收。

四、响应速度

常规的响应速度：供应商应及时响应，并在1个工作日内就响应事件的落实情况给予反馈。

应急服务的情形、频次及响应速度：供应商应2个小时内响应采购人的项目服务需求。

对业主发现的问题，供应商的整改速度：以不影响项目执行进度为前提，在双方约定时间内完成问题整改。

五、其他要求

供应商须根据采购人项目实施过程中项目安排无条件配合相关工作内容。

附件五：响应文件格式

格式1：

法定代表人证明书

现任我单位      职务，为法定代表人（负责人），特此证明。

有效期限：90日历天

附：法定代表人（负责人）性别：   年龄：   身份证号码：

注册号码：                  企业类型：

经营范围：

企业名称：        （公章）

年   月   日

（    ）第   号

注：法定代表人证明书也可以采用工商行政管理局统一印制的格式。

格式2：

法定代表人授权委托书

（    ）第   号

兹授权      为我方委托代理人，其权限是：

有效期限：90日历天

附：代理人性别：    年龄：    身份证号码：

注册号码：                  企业类型：

经营范围：

授权企业名称：                  （公章）

法定代表人（负责人）：          （签名或盖章）

年   月   日

注：法定代表人授权委托书也可以采用工商行政管理局统一印制的格式。

格式3：

申请人声明

致：广州市国际工程咨询有限公司

为响应你方组织的                     （项目名称）采购项目，我方愿参与报价。

我方作为  （供应商）   是在法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的供应商，提供“用户需求书”中全部的服务，提交所有文件和全部说明是真实的和正确的。

我方理解你方可能还要求提供更进一步的资格资料，并愿意应你方的要求提交。

供应商名称（盖公章）：                      .

法 定 地 址：                      .

邮       编：                      .

法定代表人或授权代表（签字或签章）：                      .

电       话：                      .

传       真：                      .

格式4:

报价函

致：广州包装制品厂发展有限公司

根据贵司         的采购文件要求，我司经认真研究并综合考虑相关情况和资料数据后，签字代表在此声明并同意：

1、经踏勘项目现场和研究上述采购文件、相关采购资料及其他有关文件后，我司愿按我司投标总价人民币         万元承接本项目。

2、如果我司的报价被接受，我司保证能按贵司工期计划提供相关技术服务，承诺在进度计划内完成承包合同约定的全部工作内容并通过验收。

3、我司已详细审阅并无条件接受采购文件所附的承包合同，我司对此无异议。我司同意一旦中选，即于中选/成交通知书发放之日起30日历天内按此条件落实合同签署，否则可取消我司的中选资格。

4、我司同意本报价自响应文件递交截止日起90天内有效，在此期间，我司所有的响应文件均保持有效。如果我司的报价被接受，我司承诺响应文件有效期将顺延至承包合同结束。

5、我司已经详细地阅读了全部采购文件及附件，包括澄清、补充及参考文件（如果有的话），我司完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

6、我司理解评委会及采购代理机构并无义务必须接受最低报价的响应文件或贵司可能收到的任何报价书的约束。

7、我司如果中选，我司将完全满足采购文件及相关采购资料要求，保证履行响应文件中承诺的全部责任和义务。

供应商名称：                        （盖公章）

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

电      话：

日      期：

格式5:

相关经验列表（格式自拟）

注：供应商需提供合同复印件或活动执行证明材料加盖公章，未按要求提供不得分。

供应商名称：                        （盖公章）

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日     期：     年   月   日

格式6：

拟投入团队人员汇总表

| 序号 | 姓名 | 本项目任职 | 学历 | 专业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：本表拟投入团队人员需提供2024年1月-2024年3月社保证明文件复印件。未经采购人同意，中选后不得更换，否则按合同约定承担违约责任。

格式7：

响应报价书

| 项 目 名 称 |  |
| --- | --- |
| 总报价（含税）（元） |  |
| 设计费 |  |
| 施工费 |  |

供应商名称：                        （盖公章）

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

电      话：

日      期：